## Kvalita pitné vody 2024
Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů kvality dodávané vody za rok 2024
ukazatel | Jednotky | hygienický limit | ÚV Hatě | ÚV Hvězdička | ÚV Kozičín | Příbram Svazek obcí | Příbram - město | ATS + vodovod Pečice | vodovod Kosova Hora | vodovod Sedlčany, Solopysky | ÚV + vodovodVysoký Chlumec | vodovod Dublovice | ÚV + vodovod Zvírotice | ÚV + vodovod Hrabří | ÚV + vodovod Pořešice | ÚV + vodovod Klučenice | ÚV + vodovod Osečany | ÚV Týnčany + vodovod Petrovice | vodovod Mezihoří | vodovod Mníšek pod Brdy | vodovod Drevníky | ÚV + Vodovod Vysoká u Příbramě
základní ukazatele
pH |  | 6,5-9,5 | 8.2 | 8 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 6.9 | 8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.5
vápník a hořčík (tvrdost celková) | mmol/l | 2-3,5* | 0.91 | 0.46 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 1.7 | 1.16 | 1.28 | 2.23 | 1.16 | 0.58 | 2.06 | 1.42 | 1.94 | 2.42 | 2.98 | 2.95 | 1.15 | 0.68 | 1.84
celkový organický uhlík (TOC) | mg/l | 5 | 2.91 | 2.68 | 2.53 | 2.18 | 2.41 | 2.37 | 2.55 | 2.25 | 1.97 | 2.48 | 2.94 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2.59 | 1.88 | <1
kationty
vápník | mg/l | 40-80* | 28 | 14.5 | 23.9 | 24 | 21.6 | 47.6 | 31.5 | 35.7 | 59.6 | 33.9 | 16.3 | 45.7 | 38.2 | 50.7 | 69.7 | 110.5 | 112.8 | 30.2 | 24.4 | 49.6
hořčík | mg/l | 20-30* | 2.2 | <5 | <5 | <5 | <5 | 13.6 | 9 | 9.3 | 18 | 7.7 | <5 | 22.2 | 11.4 | 16.4 | 16.4 | 3.4 | <5 | 9.5 | <5 | 14.3
sodík | mg/l | 200 | 7.8 | 2.4 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 12.3 | 15.1 | 15.1 | 11.7 | 15 | 6.1 | 54.6 | 15.8 | 16.8 | 9.6 | 6.1 | 3.5 | 15.6 | *** | 10.6
železo | mg/l | 0,2/0,50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
mangan | mg/l | 0,05/0,10 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
hliník | mg/l | 0.2 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0
amonné ionty | mg/l | 0.5 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anionty
hydrogenuhličitany | mg/l | - | 58.9 | 24.1 | 56 | 57.6 | 45.4 | - | - | - | 149.5 | - | 62.2 | 82.9 | 76.3 | 99.8 | 105.9 | - | - | - | 56.3 | 159,,2
sírany | mg/l | 250 | 58.9 | 39.1 | 30.3 | 37.8 | 35.4 | 68.7 | 67 | 57.6 | 101.3 | 62.7 | 24 | 88.4 | 70.4 | 28.3 | 85 | 57.6 | 42.9 | 59.2 | *** | 63.5
chloridy | mg/l | 250 | 17.8 | 0.8 | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 17.5 | 24.7 | 25.6 | 16.5 | 25.6 | 31 | 79.2 | 24.3 | 74.1 | 61.1 | 15.9 | 14.1 | 25.1 | 6.4 | 13.2
dusičnany | mg/l | 50 | 7 | 0.9 | 1.3 | 2 | 1.4 | 38.6 | 27.7 | 34 | 24.7 | 28 | 11.8 | 39.4 | 37.9 | 39 | 49.3 | 49.4 | 38.5 | 27.6 | 2.5 | 23.1
dusitany | mg/l | 0.5 | 0.003 | 0.015 | 0.01 | 0.019 | 0.06 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
mikrobiologické ukazatele
Mikroskop.obraz:počet organismů | jedinci/ml | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počty kolonií při 36 ºC | KTJ/ml | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 12 | 20 | 28 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 8 | 16 | 24 | 15 | 0 | 34
počty kolonií při 22 ºC | KTJ/ml | 200 | 9 | 1 | 1 | 20 | 7 | 21 | 32 | 29 | 20 | 23 | 67 | 3 | 4 | 0 | 7 | 28 | 43 | 19 | 14 | 0
speciální ukazatele
chloroform | µg/l | 30 | 7.14 | 3.53 | 2.67 | 7.54 | 2.26 | 1.57 | 34.27 | 22.36 | 3.36 | 36.31 | 0.33 | 0.16 | 27.33 | 0.33 | 0.79 | 0 | 0 | 15.06 | *** | 0.26
suma pesticidních látek | µg/l | 0.5 | 0.067 | 0 | 0 | 0.0362 | 0 | 0.111 | 0 | 0.0417 | 0.081 | 0.0256 | 0.1127 | 0.0414 | 0.0228 | 0 | 0.1549 | 0.0313 | 0.0329 | 0.056 | *** | 0
arsen | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 1.4 | 5.5 | 7.5 | 94.4 | 0 | *** | 0
radiologické ukazatele
objemová aktivita radonu 222 | Bg/l | 100/300 | <1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 94.5 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 17.4 | 2.4 | 1.8 | 24.6 | - | - | - | *** | 4.5
celková objemová aktivita alfa | Bg/l | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0,05 | 0 | 0 | 0.52 | <0,05 | <0,05 | 0.11 | <0,05 | 0.11 | <0,05 | - | - | - | *** | <0,05
celková objemová aktivita beta | Bg/l | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,10 | 0 | 0 | 0.28 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.12 | - | - | - | *** | <0,10
* nezávazné doporučené hodnoty
*** viz skupinový vodovod Příbram Svazek obcí
Note on T32: Petr Vašek: dlouhodobý stav - voda v obci nepitná již od roku 2000.
Note on L35: Petr Vašek: dlouhodobý stav způsobený přítomností přírodního uranu. Nejde o překročení hygienického limitu jen indikační hodnoty. Bez zdravotních rizik.