## Kvalita vody 2019
Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů kvality dodávané vody za rok 2019
ukazatel | Jednotky | hygienický limit | ÚV Hatě | ÚV Hvězdička | ÚV Kozičín | Příbram Svazek obcí | Příbram - město | ATS + vodovod Pečice | vodovod Kosova Hora | vodovod Sedlčany, Solopysky | ÚV + vodovodVysoký Chlumec | ÚV + vodovod Zvírotice | ÚV + vodovod Hrabří | ÚV + vodovod Pořešice | ÚV + vodovod Klučenice | vodovod Osečany | ÚV Týnčany + vodovod Petrovice | vodovod Mezihoří | vodovod Mníšek pod Brdy | vodovod Drevníky
základní ukazatele
pH |  | 6,5-9,5 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.6
vápník a hořčík (tvrdost celková) | mmol/l | 2-3,5* | 0.85 | 0.8 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 1.77 | 1.22 | 1.65 | 2.2 | 0.81 | 2.09 | 1.44 | 1.99 | 2.63 | 3.28 | 2.96 | 1.19 | 0.68
celkový organický uhlík (TOC) | mg/l | 5 | 2.57 | 2.2 | 2.5 | 2.26 | 2.32 | 2.22 | 2.45 | 2.52 | 1.16 | 3.56 | <1 | <1 | <1 | 1.32 | <1 | <1 | 2.35 | 2.06
kationty
vápník | mg/l | 40-80* | 28.8 | 22.4 | 22.7 | 23.1 | 23.4 | 48.4 | 33.8 | 40.6 | 86.5 | 21.2 | 49.4 | 37.3 | 49.7 | 78 | 118.9 | 110.8 | 33.4 | 22.7
hořčík | mg/l | 20-30* | 1.8 | 5.2 | <5 | <5 | 1.8 | 13.7 | 9.1 | 12.1 | 19 | 6.8 | 20.8 | 12.5 | 18.2 | 16.4 | 7.5 | <5 | 8.6 | <5
sodík | mg/l | 200 | 12.9 | 5.9 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 11.8 | 16.5 | 14.6 | 11.8 | 26.2 | 13.9 | 22.3 | 16.9 | 22.7 | 6.5 | 3.4 | 14.9 | ***
železo | mg/l | 0,2/0,50 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.11
mangan | mg/l | 0,05/0,10 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01
hliník | mg/l | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
amonné ionty | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anionty
hydrogenuhličitany | mg/l | - | 42.8 | 42.1 | 56.5 | 55.8 | 51.3 | - | - | 96.9 | 111.6 | 65.9 | 84.4 | 75.2 | 94.6 | - | - | - | - | 46.5
sírany | mg/l | 250 | 59 | 55.9 | 22.3 | 29.6 | 42.2 | 75.2 | 50.1 | 57.1 | 101.6 | 29.2 | 53.4 | 62.6 | 41.2 | 125.3 | 52.2 | 41.2 | 46.6 | ***
chloridy | mg/l | 100 | 14.9 | 8.4 | 2.1 | 5.7 | 4.8 | 20.7 | 27.1 | 30.3 | 23.7 | 39.8 | 77.4 | 43.7 | 77.9 | 91.9 | 22.8 | 17.4 | 25.8 | 6.7
dusičnany | mg/l | 50 | 10 | 2.4 | 1 | 2 | 2.1 | 43.5 | 19.2 | 27.9 | 32 | 11.1 | 44.7 | 35 | 41.1 | 64.1 | 48.9 | 40.4 | 19.3 | 2
dusitany | mg/l | 0.5 | 0 | 0.023 | 0.007 | 0.026 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.022 | 0 | 0 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
mikrobiologické ukazatele
Mikroskop.obraz:počet organismů | jedinci/ml | 50 | 0 | 0 | 1 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počty kolonií při 36 ºC | KTJ/ml | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 19 | 29 | 4 | 16 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 22 | 5 | 22
počty kolonií při 22 ºC | KTJ/ml | 200 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 53 | 19 | 6 | 6 | 39 | 15 | 29 | 0 | 5 | 5 | 44 | 1 | 15
speciální ukazatele
chloroform | µg/l | 30 | 2.6 | 1.55 | 12.7 | 11.45 | 2.43 | 0.7 | 32.8 | 22.23 | 0.85 | 0.55 | 0 | 1.7 | 1.1 | 12.7 | 0.4 | 0 | 33.3 | ***
suma pesticidních látek | µg/l | 0.5 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.0158 | 0.138 | 0.169 | 0.15 | 0.097 | 0.0227 | 0.0307 | 0.532 | 0.255 | 0.022 | 0.027 | 0.088 | ***
arsen | µg/l | 10 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8 | 4.6 | 0 | 1.2 | 10.7 | 2.8 | 3.5 | 7.4 | 80.6 | 0 | ***
radiologické ukazatele
objemová aktivita radonu 222 | Bg/l | 100/300 | <1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 48 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 8.1 | 20.1 | 12.2 | 0 | 0 | ***
celková objemová aktivita alfa | Bg/l | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.04 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | ***
celková objemová aktivita beta | Bg/l | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | ***
* nezávazné doporučené hodnoty
*** viz skupinový vodovod Příbram Svazek obcí
Note on Q20: Petr Vašek: dlouhodobý stav, voda v obci nepitná již od r. 1997.
Note on S32: Petr Vašek: dlouhodobý stav - voda v obci nepitná již od roku 2000.
Note on L35: Petr Vašek: dlouhodobý stav způsobený přítomností přírodního uranu. Nejde o překročení hygienického limitu jen indikační hodnoty. Bez zdravotních rizik.
Note on V35: Petr Vašek: uran 38 µg/l